[image: image1.wmf]

低能重离子应用平台可提供离子种类及能量
一、320kV低能重离子综合研究平台可提供离子及能量（部分典型离子）：
	序号
	离子
	电荷态范围
	能量范围

	1
	H
	1
	15keV-270keV

	2
	He
	1-2
	15keV-540keV

	3
	C
	1-6
	15keV-1.6MeV

	4
	N
	1-7
	15keV-1.6MeV

	5
	O
	1-8
	15keV-1.8MeV

	6
	F
	3-5
	100keV-1.3MeV

	7
	Ne
	1-8
	15keV-2.1MeV

	8
	Ar
	2-12
	30keV-3MeV

	9
	Kr
	3-19
	50keV-4.5MeV

	10
	Xe
	6-26
	100keV-6.0MeV

	11
	Si
	4-9
	100keV-1.35MeV

	12
	S
	5-10
	300keV-2.5MeV

	13
	I
	11-25
	500keV-7.0MeV

	14
	Fe
	7-15
	100keV-3.5MeV

	15
	Mn
	6-13
	200keV-3.5MeV

	16
	Ag
	10-25
	300keV-6.5MeV

	17
	Au
	22-31
	600keV-8.0MeV

	18
	Cs
	13-23
	500keV-6.0MeV

	19
	Pb
	14-31
	400keV-9.0MeV

	20
	Eu
	15-33
	500keV-10MeV

	21
	Bi
	14-32
	500keV-9.0MeV

	22
	U
	19-31
	300keV-9.0MeV

	
	... ...
	... ...
	... ...


二、EBIS超低能重离子实验平台可提供离子束种类主要包括：H、He、C、N、O、Ne、Ar、Kr、Xe、Fe、Ni等。能量范围为：200·q eV~30·q keV（q为离子电荷态），实验终端需用户自行配备。

三、低能强流质子平台（LIP300）2026年计划重点提供强流质子束(15-300keV)、强流氦离子束(15keV-600keV)，现有常温及高温材料辐照终端，其他实验终端需实验用户自行配备。在实验条件同时满足的情况下，与320kV平台调配安排实验。

中国科学院近代物理研究所公共技术中心

2026年3月5日

[image: image1.wmf]